GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR.............................)

 .................... G. , .............................. K., ................................. R.SAV., 

STOGO DANGOS KEITIMO 

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas.

STATYTOJAS (PAREIŠKĖJAS): 

......................................., ..................... g. ..., ....................... k., ......................................... r.sav., tel. ................., el.p. 
STATYBOS RŪŠIS: PAPRASTASIS REMONTAS

2012

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 BENDROJI DALIS

Statinio pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (unikalus Nr..................................) .............. g.    , ......................k., ......................................... r.sav., stogo dangos keitimas.    
Statybos adresas: .............................. k., ......................................... r.sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. ........................., sklypo plotas ................. ha. Žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. 
Gyvenamojo namo savininkas: bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ................................................................., .............. g.  , ......................... k., .................................. r.sav.

Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas.
Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namas).
Statinio kategorija: Neypatingi statiniai.

Projekto rengimo pagrindas: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas.

Statytojas (pareiškėjas): .................................................., ......................... g., .......................k., .................................... r.sav.
NUMATOMO REMONTUOTI STATINIO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

Vieno aukšto su mansarda gyvenamas namas, statybos metai – ..............m., (bendras plotas ............... m², naudingas plotas .................. m², gyvenamas plotas ................. m², užstatytas plotas .......... m², tūris .............. m³), esantis ................... g. , .................... k., ........................................... r.sav.
 Numatomo remontuoti vienbučio gyvenamojo namo stogas – šlaitinis (medinės konstrukcijos), dengtas asbestiniu šiferiu. 
 Stogo plotas ~ ............. m2.

DARBŲ (VYKDYMO) TECHNOLOGIJOS APRAŠAS

1) Stogo dangos nuardymas, seno asbestinio šiferio į specializuotus konteinerius sukrovimas; Stogo lakančiųjų konstrukcijų būklės ir įstrižinių matmenų  patikrinimas ir įvertinimas.  
2) Senųjų grebėstų nuardymas, stogo paviršiaus išlyginimas, medinio karkaso perkalimas, izoliacinės medžiagos paklojimas;
3) Išilgai gegnių, atitinkamose vietose, medinių grebėstų (tašų) (tam tikru atstumu, kuris tinkamas naujos stogo dangos tvirtinimui) pritvirtinimas. 

4) Naujos stogo dangos pritvirtinimas;

5) Stogo elementų (kraigo, vėjalenčių, karnizų – laštakių, stogo saugos elementų) montavimas;

6) Lietaus nuvedimo sistemos montavimas;
MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Stogo dengimui pasirenkamas pluoštinio cemento banguoti lakštai (arba kita pasirinkta medžiaga) kurių 1 lapo dengiamas plotas 0,65 m2  (pastaba: dengiamas plotas priklauso nuo pasirinkto lapo dydžio ir yra skirtingas).
Stogo plotas ............ m2.
	Eil.Nr.
	Medžiaga
	Mato

 vnt.
	Kiekis

	1.
	Difuzinė stogo plėvelė

1 rul -75 m2
	Vnt.
	

	2.
	Pluoštinio cemento banguoti lakštai (arba kita medžiaga)
	Vnt/m2
	

	3.
	Vinys vnt.
	3.2 vnt/m2
	

	4.
	Grebėstai
	m/m2
	

	5.
	Kraigas
(apatinis ir viršutinis)
	m
	

	6.
	Vėjalentė

(kairės ir dešinės pusės 1620x200x240)
	m
	

	7.
	Lakštų sujungimo su siena detalė (aplink kaminą)
	vnt
	

	8. 
	Karnizai – laštakiai
	m
	

	9.
	Sniego užtvara
	m
	

	10.
	Lietaus nuvedimo sistema:

Lietvamzdis 3m

Latakas 3m

Lietvamzdžio laikiklis

Lietvamzdžio jungtis

Lietvamzdžio alkūnė

Lietvamzdžio apatinė alkūnė

Lietvamzdžio galas

Įlaja

Latako laikiklis

ir t.t.
	vnt
	


(Pastaba: Medžiagos pažymėtose eilutėse  nėra finansuojamos programos.)
APLINKOSAUGOS DALIS

 Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 116-4342). Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 (Žin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:

1. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų;

2. birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

3. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;

4. asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms.

Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-06 įsakymo Nr.D1-637)        statybinis laužas ir kitos medžiagos bus išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

 Nuardytas senas asbestinis šiferis tvarkomas laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų kraunamas į specializuotus konteinerius  ir išvežamas į Šiaulių apskrities atliekų surinkimo ir sutvarkymo centrą (Aukštrakių sąvartyną). Duomenys apie susidarančių atliekų kiekius pateikti 1 lentelėje.




Atliekų kiekiai







              1 lentelė

	    Techno-

     loginis 

     procesas


	                                               Atliekos
	Atliekų saugojimas

        objekte
	Numatomi
atliekų

tvarkymo
būdai

	
	Pavadinimas
	Kiekis

t


	Agrega-

tinis būvis

(kietas,

skystas,

pastos)


	Kodas

pagal

atliekų

sąrašą
	statistinės

klasifika-

cijos kodas
	Pavojingumas


	laikymo

sąlygos
	didžiau-

sias kiekis
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Gyvenamojo namo stogo keitimas
	metalai (skardos)
	
	kietas
	1704
	  06
	Nepavojingos
	Krūvoje
	
	Išvežamos į

Aukštrakių

sąvartyną

	   _ „  _
	šiferis
	
	kietas
	170605
	 07.7
	H5 (kenksmingos: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali iš dalies pakenkti sveikatai)


	Kontei-neriuose
	
	Išvežamos į

Aukštrakių

sąvartyną

	   _ „ _
	medinės k-jos
	
	kietas
	030105
	  07.5
	Nepavojingos
	Krūvoje
	
	Supjausto-

mos į malkas


STOGO DARBŲ SAUGA

                Norint išvengti įvairių sužeidimų reikia mūvėti tinkamą avalynę, dėvėti apsauginį šalmą, mūvėti apsaugines pirštines.

                Ardant asbestinį šiferį primygtinai rekomenduojama dėvėti FFP3 tipo kaukę. Šiferio dangos ir grebėstų ardymas atliekamas nuo lipinių naudojantis  saugos diržais. 

Ant pluoštinio cemento stogo dangų dirbantis personalas privalo visuomet vaikščioti pastoliais, platformomis, lentomis arba kopėčiomis, kad tiesiogiai nesiremtų į banguotus lakštus. Priemonės turi dengti visą stogo plotą, įskaitant daugelį rentinio elementų (pastanga nukreipiama į laikančiąją struktūrą), po vieną kiekvienos priemonės gale, ir būti išdėstytos taip, kad nesusidarytų joks svirties efektas. Darbams judant į priekį, šios priemonės turi būti perkeliamos darbuotojams tiesiogiai nesiremiant į stogo dangą.
Architektas arba inžinierius – statybininkas                                       ..............................................
                                                                            (parašas)                                          (vardas, pavardė)
(Turėtų būti pridėta kopija dokumento, įrodančio pasirašiusio žmogaus išsilavinimą) 

Nuorodos:
http://www.e-stogdengiai.lt/ 

http://www.eternit.lt/lt/atsisiusti.html
www.youtube.com/watch?v=nDshwgW161E
http://www.stogodanguprekyba.lt/
